{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":23,"n_cols":7,"rows_kept":23,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,6],[19,0,19,6],[21,0,21,6],[22,0,22,6]]}
["泰兴市供电公司停电公告（6月11日－6月17日）"]
["泰兴有线电视台：以下线路停电请予公示。"]
["序号","停电开始时间","停电结束时间","停电线路","停电范围","所属乡镇","备注"]
[1,"6月11日6:30","6月11日9:00","余镇131线主线52号杆小二房02开关","一、配网工程：\n余镇131线佳美东线6#杆加立电杆、小二房12#变支线0-1#杆复紧线，跳火。（兴农宾城）\n","黄桥镇"]
[2,"6月11日  08:00","6月11日  10:00","东进1#124线隆兴花园环网柜：东进1#隆张01开关、东进1#隆有02开关、备用1、东进1#隆张04开关、备用2、备用3","东进1#124线配网自动化调试验收","济川街道"]
[3,"6月11日  14:00","6月11日  16:00","南平1#121线南二环环网柜：南平南二环01开关、南平南二环02开关、南平南西03馈、南平南丁04开关、南平路灯05馈、备用1","南平1#121线配网自动化调试验收","济川街道"]
[4,"6月12日  08:00","6月12日  10:00","东进2#132线东城新村环网柜：东济01开关、东进2东汇02开关、东进2东城新村03开关、东进2济小04馈、东进2民安05馈、备用1","东进2#132线配网自动化调试验收","济川街道"]
[5,"6月12日\n07:30","6月12日\n13:30","镇北121线出线至1#环网柜镇北01开关、公园122线出线至1#环网柜公园01开关","更换都市江南环网柜、主线6#杆、25#杆开关自动化开关、刀闸、26#-29#杆复紧弧垂、消缺","济川街道"]
[6,"6月13日\n07:30","6月13日\n14:30","济祥123线26#杆万泰支01馈开关","更换万泰、都市江南环网柜2台","济川街道"]
[7,"6月12日\n7:00","6月12日\n11:00","10kv朝南123线新星6#变配变熔丝具","新星6#变配变移位，400v沟通","滨江镇"]
{"$rows_empty":9}
["注:以上停电遇雨顺延，详情请洽客服热线87622222"]
[]
["                                                                                                                                         泰兴市供电公司电力调度控制分中心"]
["                                                                                                                                                                  二○一八年六月一日"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}